- 海市香洲区人民医院

超声波身高体重测量仪采购需求

| 采购内容 | 数量 | 交货期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 超声波身高体重测量仪 | 1台 | 合同签订生效之日起10个日历天内完成供货、安装、调试、验收供采购人正常使用 | 人民币 0.6万元 |

一、设备采购参数

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 身高测量方式 | 超声波测量（超声波测量通过超声波号筒缩小波束角，波束角小于±10º排除环境障碍物干扰, 自动温度补偿） |
|  | 体重测量方式 | 精密平衡梁式压力传感器称重（具有偏心负载功能，灵敏度高） |
|  | 显示方式 | ≥5寸液晶显示屏 |
|  | 测量范围 | 身高：20－210cm 体重：1kg－500kg |
|  | 精 确 度 | 身高：±0.1cm或±0.5cm 体重：±0.1kg |
|  | 使用温湿度 | -20-40℃ 20%-85%RH |
|  | 语音提示 | 测量过程提示及测量结果播报，且可根据客户需求定制播报 |
|  | 体 型 | 国际通用体格指数（BMI)并显示 |
|  | 测量速度 | ≤5秒倒计时功能，测量快捷，每小时可测480人 |
| - ★ | 数据输出 | 蓝牙传输、数据可上传电脑、手机、学生体检管理系统。 |
|  | 外形设计 | 测量、显示一体化，模具一次成型的铝合金机身，符合人体工程学，可折叠，移动方便。 |
|  | 折叠方式 | 采用双金属折叠扣的方式，折叠后≤120cm，便于车载下校体检 |
|  | 整机净重 | ≤22kg |
|  | 包装尺寸 | 62(L)×38(W)×147(H)cm ±5cm |
|  | 其他 | 底部自带灵活小轮子，移动方便。 |

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

该项目专门面向中小企业。

- 四、付款方式

- 调试运行半个月后组织验收，验收通过后两个月内一次性支付。

- 五、送货要求及验收方式

- 1. 乙方交货期限为合同签订生效后的 10 日内，在合同签订生效之日起 10 天内交货到甲方指定地点，经甲方开箱确认货物，乙方在 2 日内全部完成安装调试验收合格交付使用。乙方逾期交货的，应按合同总额的千分之五/每日作为违约金向甲方支付。逾期超过 30 日的，甲方有权终止本合同，并要求乙方退回已收款项。

- 2.调试运行半个月后组织验收，验收通过后两个月内一次性支付。

六、售后服务承诺：

- 1.投标人为生产厂家的需提供售后服务承诺，为供应商的，须提供本公司及生产厂家双重售后服务承诺。

2.售后服务承诺：免费安装调试及现场培训；接到维修电话后 2 小时内响应，24 小时到达现场及时处理故障。产品保修期不得少于2年。

体检科

2024年2月5日