- 珠海市香洲区人民医院

推拿床采购需求

- 设备清单

| 采购内容 | 数量(单位) | 交货期 | 预算价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 推拿床 | 25张 | 合同签订生效之日起7个日历天内完成供货、安装、调试、验收供采购人正常使用 | 人民币 4.25万元 |

- 二、设备参数要求

- 核心产品及参数要求

- 推拿床采购参数

1 产品名称：推拿床

2 产品用途：对病患进行针灸、推拿康复等用途.

3设备参数要求：

（1）尺寸：长×宽×高（mm）：1850×750×630，允差±5%。

（2）人性化设计具有肩孔、扶手和放手机平板平台。

（3）方便医生针对病患进行针灸、推拿康复使用。

（4）配有患者呼吸孔。

（5）诊疗床最大起升重量：≥300kg,允差±10kg。

（6）推拿床的四个脚为实木材质。

- 非核心产品及参数要求

无

- （三）如有其他耗材要求一并列明

无

- 资金来源

- 自筹资金

四、落实政府采购政策需满足的资格要求

经我院前期市场调研了解，本项目专门面向中小企业进行采购。

- 五、付款方式

- 按照珠海市香洲区人民医院合同管理办法付款期限及进度要求：安装、调试运行一个月后验收，验收通过后分期支付，三个月内支付70%，一年后支付30%

如中标人为中小微企业，付款方式按照以下分期方式支付：

1期：支付比例30%，本项目合同签订生效后，中标人提出付款申请，并向采购人提供等额增值税发票及相关请款资料后，支付合同总金额的30%作为预付款。

2期：支付比例20%，本项目通过验收后，中标人提出付款申请，并向采购人提供等额增值税发票及相关请款资料且在项目完成结算后，支付合同总金额的20%。

3期：支付比例40%，半年后，中标人提出付款申请，并向采购人提供等额增值税发票及相关请款资料且在项目完成结算后，支付合同总金额的40%。

4期：支付比例10%，一年后，中标人提出付款申请，并向采购人提供等额增值税发票及相关请款资料且在项目完成结算后，支付合同总金额的10%作为结算款。

3、按行政经费审批程序，中标人向采购人提交符合国家规定的完税发票，采购人按审批流程支付款项，支付时间以采购人向财务部门提交支付申请时间为准。

4、中标人凭以下有效文件与采购人结算：

（1）采购合同；（2）中标人开具的有效发票；（3）验收证明；（4）中标通知书。

5、因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在上述时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。采购人不承担因财政审批程序导致的逾期付款违约责任。中标人发生违约的，支付金额为扣除违约金后的金额。

注：付款方式以合同最终签订为准。

以上付款方式如果有特殊要求的除外，明确付款方式。

- 六、送货要求及验收方式

- 1. 乙方交货期限为合同签订生效后的14日内，在合同签订生效之日起 15 天内交货到甲方指定地点，经甲方开箱确认货物，乙方在 2 日内全部完成安装调试验收合格交付使用。乙方逾期交货的，应按合同总额的千分之五/每日作为违约金向甲方支付。逾期超过 30 日的，甲方有权终止本合同，并要求乙方退回已收款项。

- 2.调试运行半个月后组织验收，验收通过后两个月内一次性支付。

- 七、违约责任

1.乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方需向甲方偿付合同总额的  3 ‰/每日作为违约金；逾期交货超过30天，甲方有权解除本合同，并且乙方须向甲方支付本合同总价  20  %的违约金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

2.如乙方无法在15个日历日内将产品运送至甲方指定地点并进行安装调试交付使用，乙方需向甲方偿付合同总额的  3 ‰/每日作为违约金；逾期交货超过30天，甲方有权解除本合同，并且乙方须向甲方支付本合同总价  20  %的违约金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

3.甲方违反合同的约定，应承担由此对乙方造成的损失，甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 20 %的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的  3_‰向乙方偿付违约金。

4.对于因甲方或者因政策原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照以下合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿：无需赔偿或者补偿。

5.如一方违约，违约方应承担守约方因维护自身权益而支付的诉讼费、律师费等全部费用。

6.其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

八、售后服务承诺

- 1.投标人为生产厂家的需提供售后服务承诺，为供应商的，须提供本公司及生产厂家双重售后服务承诺。

2.售后服务承诺：免费安装调试及现场培训；接到维修电话后2小时内响应，24小时到达现场及时处理故障。产品保修期不得少于3年。